| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка | Дата проверки (месяц окончания) | Краткое описание каждого нарушения, установленного проверкой со ссылкой на НПА* | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний, требований (указать исполнено или нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области | 15.06.2021 – 15.07.2021 | 1. В нарушении указанных требований помещение для приема вновь поступающих лиц отсутствует 2. В нарушении указанных требований изолятор оборудован только одной палатой 3. В нарушении указанных требований ограждение площадки для мусоросборников отсутствует 4. В нарушении указанных требований, здание не оборудовано лифтом и другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 5. В нарушении указанных требований зона унитазов не оборудована закрытыми кабинами, на одном унитазе отсутствует сиденье 6. В нарушении указанных требований одноразовые полотенца для рук и ног отсутствует 7. В нарушении указанных требований на пищеблоке используются бытовые липучки для мух которые не удаляют насекомых 8. В нарушении указанных требований дезинфицирующие средства хранятся на пищеблоке в емкости при отсутствии маркировки 9. В нарушении указанных требований приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха отсутствует 10. В нарушении указанных требований на первом этаже дезинфекция воздуха помещений не проводится 11. В нарушении указанных требований на пищеблоке, в холодильнике, в не промаркированных емкостях храниться молоко, компот приготовленный на кануне, 1,5л. Бутылка с домашним квасом 12. В нарушении указанных требований контрольные термометры в холодильниках показывают температуру 10-18 град.С. что является нарушением условий хранения скоропортящихся пищевых продуктов которые должны храниться при температуре 2-6 град.С. | август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. капитальный ремонт в 2022 году капитальный ремонт в 2022 году август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. |  | Постановление № 150 ст. 6.4. КоАП РФ и в соответствии со ст. 4.4 КоАп РФ наказание в виде штрафа в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ – 1000 руб. заведующему отделением – Коршунову Георгию Ивановичу Постановление № 149 ст 6.6. КоАП РФ и в соответствии со ст.4.4 КоАП РФ наказание в виде штрафа в пределах санкции 6.4 КоАП РФ – 1000 руб. повару – Ширяевой Татьяне Ивановне | 1 исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено |
| Главное управление МЧС России по Пензенской области | 12.07.2021 | - В здании отсутствует огнезащитная обработка деревянных (несущих) конструкций чердачного помещения. - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании отделения не обеспечено соблюдение проектных решений (в части наличия на путях эвакуационных знаков пожарной безопасности) - Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты - Не проведена проверка в части водоотдачи наружного и внутреннего противопожарного водопровода в здании с внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - Не выполняется перекатка пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей - В здании отделения на втором этаже не обеспечена безопасная эвакуация людей, поскольку для покрытия пола на путях эвакуации применяется материал с неустановленным классом пожарной опасности материала - На объекте отсутствует возможность подключения автономного резервного источника электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы систем противопожарной защиты - Не проведены не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - Для отделки потолка в палатах 4,6,7,8,9,10,11,12,13 применяются декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности материала более чем КМ2 | август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. август 2021 г. запланировано на 2022 г. капитальный ремонт в 2022 году |  | 1 ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ – наказание виде штрафа 15000 руб. и.о. директора Исаева Лариса Петровна | 1 исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено |
| Министерство финансов Пензенской области | 21.06.2021 – 02.07.2021 | - Принятие мер по оприходованию приобретенных прав на использование программами продуктами на сумму 24570, 00 руб. - Неравномерное расходование субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, источником финансового обеспечения, выразившееся в начислении и выплате: - повышающие коэффициентов работникам Учреждения при отсутствии утвержденного Перечня профессий, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты, а также за тяжелые условия труда при отсутствие аттестации рабочих мест; - дополнительных отпусков ненормированный рабочий день при установленной в трудовых договорах нормальной продолжительностью рабочего времени; - стимулирующих надбавок работникам Учреждения при неправильном определении денежного веса одного бала; - персональных доплат 3-работникам, не предусмотренных Положением о системе оплаты труда работников; - оклада, надбавок 3-м сторожам в размерах не соответствующих трудовым договорам 3. Другие финансовые нарушения, допущенные в результате недоплаты стимулирующих надбавок 26-21 работникам Учреждения из – за неправильного определения денежного веса одного бала. 4. Другие нефинансовые нарушения, допущенные в результате: - невнесения изменений условий оплаты труда в трудовые договоры работников Учреждения | сентябрь 2021 г. июнь 2021г. июнь 2021 г. июнь 2021г. октябрь 2021 г. июнь 2021 г. июнь 2021 г. июнь 2021 г. |  |  | 1 исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполнено |

* В случае если нарушений много, то перечислить наиболее значимые нарушения